门诊大楼5层屋面防水维修工程

采购需求

一、项目概况

- 上限控制价:279058.34元

- 工期：80日历天（仅门诊工作日晚上、门诊休息日全天可施工）。

二、供应商资格要求

- 1 、参与供应商必须具有独立承担民事责任的能力，具有有效的《营业执照》，市场监督管理部门有特定资格要求的， 应满足特定资格要求；供应商具备 【防水防腐保温工程专业承包二级（含）以上】及【建筑工程施工总承包二级（含）以上】资质，具备有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。

- 2、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将被拒绝参与本次比选活动。根据最高人民法院等9部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法〔2016〕285号）规定，承包人不得为失信被执行人（以评标阶段通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询的结果为准）。

3、不接受联合体参与。

三、工程要求：

- 1、建设地点: 南宁市青秀区双拥路6号广西医科大学第一附属医院内。

- 2、项目建设内容及规模: 门诊大楼5层屋面防水维修工程，工程量见工程量清单。

- 3、工程项承包范围：经审定的施工图、工程量清单、工程变更及与本工程有关所有包含的内容。

- 4、标段划分: 1个标段

- 5、设计单位: 无

- 6、勘察单位: 无

- 7、施工内容：详见工程量清单。

- 8、质量要求：按清单要求采购相应品牌的合格产品，特殊工种需操作人员持证上岗，工程安装质量达到国家施工验收合格标准。

- 9、其他需要说明的问题：

无。

四、商务条款:

- 1、工期：80日历天（仅门诊工作日晚上、门诊休息日全天可施工）。

- 2、质保期：5年。

- 3、履行期限:直至竣工验收合格。

- 4、付款方式:

- 完成所有工程量，验收合格结算审定后支付至审定结算总价的97%，发包人按结算总额的3%预留工程质量保证金。

- 质保期满后，由承包人向发包人提出返还质量保证金的申请，发包人在接到承包人返还保证金申请后，于14天内会同承包人按照约定的内容进行核实。如无异议，发包人在核实后14天内将保证金返还承包人，逾期未返还的，依法承担违约责任。发包人在接到承包人返还保证金申请后14天内不予答复，经催告后14天内仍不予答复，视同认可承包人的返还保证金申请。

- 5、竣工违约金：因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：承包人不能按合同约定的时间竣工，承包人应承担违约责任。应向发包人支付误期赔偿费（赔偿费按逾期竣工的单栋（段）工程罚款，每延误一天,按500元处罚,罚款直接从结算款中扣除），误期时间从规定竣工日期起直到实际竣工日期的天数（扣除发包人批准顺延的工期）。发包人可从应向承包人支付的任何金额中扣除此项赔款费或其他方式收回此款，此赔偿款的支付并不能解除承包人应完成工程的责任或合同规定的其他责任。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：30000元。

- 6、验收标准：符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

五、采购人联系方式

名    称：广西医科大学第一附属医院

地    址：广西南宁市双拥路6号

联系方式：黄工，07715356589

报价材料要求

- 营业执照复印件；

- 【防水防腐保温工程专业承包二级（含）以上】及【建筑工程施工总承包二级（含）以上】资质，具备有效的安全生产许可证；

- 法定代表人身份证明或法人授权委托书及被授权人身份证明和联系方式；

- 报价表【报价不得高于控制价，仅一次报价】；

- 声明函、公司直接控股股东信息表、公司直接管理关系信息表

以上材料必须提交。

备注：资料要求密封并加盖单位公章，所提交资料恕不退回，请按要求准备文件，如未按要求提供资料，视为不能响应需求。提交时间为2025年 12月29日上午8:00—9:00，逾期不予受理（可提前提交）。递交或邮寄地址：广西南宁市青秀区中山街道广西医科大学附属小学对面培训中心办公区，黄工0771-5356589。

文件格式

1.营业执照复印件；（格式自拟）

2.【防水防腐保温工程专业承包二级（含）以上】及【建筑工程施工总承包二级（含）以上】资质，具备有效的安全生产许可证；（格式自拟）

3.法定代表人身份证明或法人授权委托书及被授权人身份证明和联系方式；（格式自拟）

4.报价表【报价不得高于控制价，仅一次报价】；（格式详见附件2：工程量清单）

5.声明函、公司直接控股股东信息表、公司直接管理关系信息表（固定格式）

声明函

致：_  广西医科大学第一附属医院

我方愿意参加贵方组织的门诊大楼5层屋面防水维修工程项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定供应商，我方声明如下：

1. 我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等货物的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询货物的公司及其附属机构没有任何联系。其他关系详见“公司直接控股股东信息表”、“ 公司直接管理关系信息表”。

2.经查询，在“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、我方有以下行为之一的，同意贵方将我方列入不良行为记录：

1)	提供虚假材料谋取中标、成交的。

2)	采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

3)	与我院工作人员、其他供应商或者招标代理机构恶意串通的。

4)	向我院工作人员、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

5)	在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。

6)	拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

7)	供应商向采购小组、竞争性谈判小组或者评审小组成员行贿或者提供其他不正当利益。

8)	中标或者成交后无正当理由拒不与我院签订采购合同。

9)	供应商将采购合同分包、转包（采购合同未禁止分包、 转包的除外）。

10)	供应商提供假冒伪劣产品。

11)	供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的。

12)	供应商擅自变更、中止或者终止采购合同。

13)	供应商直接或者间接从我院工作人员或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其报价文件或者响应文件。

14)	供应商按照我院或者采购代理机构的授意撤换、修改报价文件或者响应文件。

15)	供应商之间协商报价、技术方案等报价文件或者响应文件的实质性内容。

16)	属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加采购活动。

17)	供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交。

18)	供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交。

19)	供应商与我院或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

20)	在购销活动中给予医务人员“红包”“回扣”“提成” 或任何形式的不当利益的。

21)	所经销的货物质量有问题，且不积极配合医院相关部门处理的。

22)	违法广告宣传、促销、误导消费等不良行为的。

23)	不按约定时间配送药品、医疗器械、耗材，尤其是急救类用品，影响临床正常使用的。

24)	在购销活动中不遵守保密规定、未经医院同意擅自将医院药品、医疗器械、耗材数据信息披露的。

25)	药品价格变动未及时向医院书面反馈，给医院或患者造成损失的。

26)	传播虚假信息，严重干扰医院正常工作程序，造成恶劣影响的。

27)	供应商与厂家恶意串通，故意提高药品、医疗器械、耗材供应价格的。

28)	法规、规章规定的其他政府采购严重违法失信行为。

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

供应商名称(公章)：

年    月    日

公司直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

供应商名称(公章)：

年    月    日

公司直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

供应商名称(公章)：

年    月    日

评审方法及评审标准

一、评审总则

1、评审方法

本项目采用最低评标价法进行评审。最低评标价法，是指以价格为主要因素确定成交供应商的评审方法，即在全部满足询价通知书实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评审方法。

2．评审依据

评审小组以项目需求、补充文件、响应文件、澄清及答复为评审依据。

3、评审小组

本采购项目根据医院相关规定选取评审小组，开展评标工作。小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。小组在评审过程中，不得改变项目需求所确定的技术和服务等要求、评审程序、评定成交的标准和合同文本等事项。

二、评审程序

1、初步评审。

2、详细评审。

3、推荐成交候选供应商名单。

三、评审内容

1、符合性检查

评审小组对供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足项目需求的实质性要求。符合性检查表如下，缺少任何一项或有任何一项不合格者，其符合性检查视为不合格。

| 序号 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照复印件；（格式自拟） | 提供营业执照复印件 |
| 2 | 【机电安装专业承包二级（含）以上】资质，具备有效的安全生产许可证；（格式自拟） | 提供【机电安装专业承包二级（含）以上】资质，提供有效的安全生产许可证； |
| 3 | 法定代表人身份证明或法人授权委托书及被授权人身份证明和联系方式；（格式自拟） | 法定代表人或其授权代表人已按要求签字盖章。 |
| 4 | 报价表【报价不得高于控制价，仅一次报价】；（格式详见附件2：工程量清单） | 报价超出控制价金额的，否决其响应。提交选择性报价的，否决其响应。 |
| 5 | 声明函、公司直接控股股东信息表、公司直接管理关系信息表（固定格式） | 提供声明函、公司直接控股股东信息表、公司直接管理关系信息表。 |

2、串通投标的认定

评审小组须根据以下规定评审供应商是否有串通投标的行为，并按规定判定响应是否有效。

（1）有下列情形之一的视为投标人（供应商）相互串通投标，投标（响应）文件将被视为无效。（本款所述投标等同于询价或响应，投标人等同于供应商）。

①不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

②不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③不同的供应商的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

④不同供应商的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

⑤不同供应商的投标文件相互混装；

⑥不同供应商的保证金从同一单位或者个人账户转出。

（2）投标人有下列情形之一的，属于恶意串通行为，投标（响应）文件将被视为无效。（本款所述投标等同于询价或响应，中标人等同于成交供应商）

①供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

②供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件;；

③供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

④属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加采购活动；

⑤供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

⑥供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标；

⑦供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

3、响应有效性的认定

在符合性审查、商务和技术评估时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

①响应文件未要求签署、盖章的；

②报价超过项目需求中规定的控制价金额的；

③评审过程中发现响应文件中提供虚假材料的；

④法律、法规和询价通知书规定的其他无效情形。

4、成交候选供应商确定原则

评审小组按价格由低到高的顺序排列推荐3名以上供应商为本项目（或分标）的成交候选供应商，排名第一的为第一成交候选供应商。若供应商的响应报价价格相同，则按服务条款的优劣顺序排列。若仍相同的，由评审小组采用记名投票方式确定。

5、评审争议处理

评审小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。